## Heizkostenvergleich Eingabe
Quellen
IER Universität Stuttgart
|  | Eingabefelder | [7 empty] | heizkostenrechner.paradigma
| Energiebedarf | 2500 | [l] Öl | entspricht: | 22500 | [kWh/a] |  |  |  | Georg-August-Universität Göttingen
| Lebensdauer | 25 | [a] | [6 empty] | heizungsfinder; IER | BAFA
| Wohnfläche | 160 | [m²] | [6 empty] | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung | Energieleitfaden
| Einheit | Heizöl | Erdgas | Infrarotheizung | Pellets | Scheitholz | Wärmepumpe | Nahwärme
Energieträgerpreis | [€/kWh] | 0.0614 | 0.0624 | 0.2601 | 0.04654 | 0.0599 | 0.2075 | 0.0917 | Energieleitfaden
Jahresnutzungsgrad | [%] | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.78 | 0.75 | 2.6 | 0.97 | IER Universität Stuttgart
Preissteigerung | [%] | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | heizkostenrechner.paradigma
Verbrauchsgebundene Kosten (1) | [€/a] | 2930.4439 | 2275.0581 | 8534.7492 | 1957.8625 | 2620.6919 | 2991.2975 | 3102.0444
Hilfsstromverbrauch [%/kWhth] | [%/kWhth] | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.025 | 0.015 | 0 | 0.25 | IER Universität Stuttgart
Wartung | [%/€Inv.] | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.03 | 0.025 | 0.015 | 0.01 | IER Universität Stuttgart
Instandsetzung | [%/€Inv.] | 0.02 | 0.015 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | IER Universität Stuttgart
Betriebsgebundene Kosten (2) | [€/a] | 425.7425 | 384.7425 | 0 | 1056.5662 | 609.7838 | 455.325 | 1484.0625
Investitionen | [€] | 10492 | 10874 | 1680 | 19971 | 14600 | 20613 | 1000
Förderung | [€] |  |  | 0 | 4800 | 3000 | 2400 | 300
Investitionskosten (3) | [€] | 10492 | 10874 | 1680 | 15171 | 11600 | 18213 | 700
CO2 - Äquivalent | [gCO2/kWhth] | 326 | 250 | 523 | 29 | 25 | 190 | 298
Wärmekosten | [€/kWhth] | 0.16782 | 0.13754 | 0.38231 | 0.16095 | 0.1642 | 0.18556 | 0.20507
CO2 - Ausstoß | [kgCO2/a] | 7335 | 5625 | 11767.5 | 652.5 | 562.5 | 4275 | 6705
Jährliche Gesamtkosten | [€/a] | 3775.8664 | 3094.7606 | 8601.9492 | 3621.2687 | 3694.4757 | 4175.1425 | 4614.1069
+ Investitionskosten
+ Betriebskosten
(1) Verbrauchsgebundene Kosten beinahlten: Energieträgerpreise, Preissteigerung und Wirkungsgrade
(2) Betriebsgebundene Kosten beinhalten: Hilfsstrom, Wartung und Instandsetzung
(3) Investitionskosten abzüglich der jeweiligen Förderung
WP* = Luft - Wärmepumpe
|  | 140.625 | [6 empty] | Ihr aktueller Verbrauch in kWh pro m² und Jahr
kWh/m²*a
Note on C9: Rottmayr, Michael: https://www.tecson.de/pheizoel.html
Note on D9: Rottmayr, Michael: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Energie/ThemaEnergie.html [lange Reihe]
Note on E9: Rottmayr, Michael: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Energie/ThemaEnergie.html [lange Reihe]
Note on F9: Rottmayr, Michael: http://www.depv.de/de/home/marktdaten/pellets_preisentwicklung/
Note on G9: Rottmayr, Michael: http://www.tfz.bayern.de/festbrennstoffe/energetischenutzung/035134/index.php
Note on H9: Rottmayr, Michael: http://www.stadtwerke-balingen.de/de/Energie-Wasser/Strom/Strom.html [HT/NT mitteln]
Note on H10: Rottmayr, Michael: Jahresarbeitszahl
Note on E17: Rottmayr, Michael: 35 W/m² ; 0,3 €/W
Bitte wählen Sie die Zelle aus um Ihren aktuellen Energieträger auszuwählen
Alle in dem hier vorliegenden Berechnungstool bereitgestellten Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen erarbeitet und geprüft.
Es kann jedoch keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen übernommen werden.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.
Luft - Wärmepumpe
Sonde - Wärmepumpe

## Hintergrundrechnung (hidden)
TRUE | Investitionskosten |  | TRUE | Betriebskosten
[10 empty] | TRUE | TRUE | TRUE
| Verbrauchsgebundene Kosten | [8 empty] | Plus Verbrauchskosten | Plus Investitionskosten | Plus Betriebskosten |  |  |  | Betriebsgebundene + Verbrauchsgebundene Kosten | [7 empty] | Betriebsgebundene Kosten
[9 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
Jahr | Heizöl | Erdgas | Infrarotheizung | Pellets | Scheitholz | Wärmepumpe | Nahwärme | Jahr | Heizöl | Erdgas | Infrarotheizung | Pellets | Scheitholz | Wärmepumpe | Nahwärme | Jahr | Heizöl | Erdgas | Infrarotheizung | Pellets | Scheitholz | Wärmepumpe | Nahwärme | Jahr | Heizöl | Erdgas | Infrarotheizung | Pellets | Scheitholz | Wärmepumpe | Nahwärme
1 | 1535 | 1560 | 5852.25 | 1342.5 | 1797 | 1795.6731 | 2127.0619 | 1 | 2380.4225 | 2379.7025 | #N/A | 3005.9062 | 2870.7838 | 2979.5181 | #N/A | 1 | 1960.7425 | 1944.7425 | 5852.25 | 2399.0662 | 2406.7838 | 2250.9981 | 3611.1244 |  | 425.7425 | 384.7425 | 0 | 1056.5662 | 609.7838 | 455.325 | 1484.0625
2 | 1611.75 | 1606.8 | 6027.8175 | 1382.775 | 1850.91 | 1867.5 | 2190.8737 | 2 | 2457.1725 | 2426.5025 | #N/A | 3046.1812 | 2924.6937 | 3051.345 | #N/A | 2 | 2037.4925 | 1991.5425 | 6027.8175 | 2439.3412 | 2460.6938 | 2322.825 | 3674.9362 |  | 425.7425 | 384.7425 | 0 | 1056.5662 | 609.7838 | 455.325 | 1484.0625
3 | 1692.3375 | 1655.004 | 6208.652 | 1424.2582 | 1906.4373 | 1942.2 | 2256.5999 | 3 | 2537.76 | 2474.7065 | #N/A | 3087.6645 | 2980.2211 | 3126.045 | #N/A | 3 | 2118.08 | 2039.7465 | 6208.652 | 2480.8245 | 2516.2211 | 2397.525 | 3740.6624 |  | 425.7425 | 384.7425 | 0 | 1056.5662 | 609.7838 | 455.325 | 1484.0625
4 | 1776.9544 | 1704.6541 | 6394.9116 | 1466.986 | 1963.6304 | 2019.888 | 2324.2979 | 4 | 2622.3769 | 2524.3566 | #N/A | 3130.3922 | 3037.4142 | 3203.733 | #N/A | 4 | 2202.6969 | 2089.3966 | 6394.9116 | 2523.5522 | 2573.4142 | 2475.213 | 3808.3604 |  | 425.7425 | 384.7425 | 0 | 1056.5662 | 609.7838 | 455.325 | 1484.0625
5 | 1865.8021 | 1755.7937 | 6586.7589 | 1510.9956 | 2022.5393 | 2100.6835 | 2394.0269 | 5 | 2711.2246 | 2575.4962 | #N/A | 3174.4018 | 3096.3231 | 3284.5285 | #N/A | 5 | 2291.5446 | 2140.5362 | 6586.7589 | 2567.5618 | 2632.3231 | 2556.0085 | 3878.0894 |  | 425.7425 | 384.7425 | 0 | 1056.5662 | 609.7838 | 455.325 | 1484.0625
6 | 1959.0922 | 1808.4676 | 6784.3617 | 1556.3254 | 2083.2155 | 2184.7109 | 2465.8477 | 6 | 2804.5147 | 2628.1701 | #N/A | 3219.7317 | 3156.9993 | 3368.5559 | #N/A | 6 | 2384.8347 | 2193.2101 | 6784.3617 | 2612.8917 | 2692.9993 | 2640.0359 | 3949.9102 |  | 425.7425 | 384.7425 | 0 | 1056.5662 | 609.7838 | 455.325 | 1484.0625
7 | 2057.0468 | 1862.7216 | 6987.8926 | 1603.0152 | 2145.712 | 2272.0993 | 2539.8231 | 7 | 2902.4693 | 2682.4241 | #N/A | 3266.4215 | 3219.4957 | 3455.9443 | #N/A | 7 | 2482.7893 | 2247.4641 | 6987.8926 | 2659.5815 | 2755.4957 | 2727.4243 | 4023.8856 |  | 425.7425 | 384.7425 | 0 | 1056.5662 | 609.7838 | 455.325 | 1484.0625
8 | 2159.8991 | 1918.6032 | 7197.5293 | 1651.1057 | 2210.0833 | 2362.9833 | 2616.0178 | 8 | 3005.3216 | 2738.3057 | #N/A | 3314.5119 | 3283.8671 | 3546.8283 | #N/A | 8 | 2585.6416 | 2303.3457 | 7197.5293 | 2707.6719 | 2819.8671 | 2818.3083 | 4100.0803 |  | 425.7425 | 384.7425 | 0 | 1056.5662 | 609.7838 | 455.325 | 1484.0625
9 | 2267.8941 | 1976.1613 | 7413.4552 | 1700.6388 | 2276.3858 | 2457.5026 | 2694.4983 | 9 | 3113.3166 | 2795.8638 | #N/A | 3364.0451 | 3350.1696 | 3641.3476 | #N/A | 9 | 2693.6366 | 2360.9038 | 7413.4552 | 2757.2051 | 2886.1696 | 2912.8276 | 4178.5608 |  | 425.7425 | 384.7425 | 0 | 1056.5662 | 609.7838 | 455.325 | 1484.0625
10 | 2381.2888 | 2035.4462 | 7635.8589 | 1751.658 | 2344.6774 | 2555.8027 | 2775.3333 | 10 | 3226.7113 | 2855.1487 | #N/A | 3415.0642 | 3418.4612 | 3739.6477 | #N/A | 10 | 2807.0313 | 2420.1887 | 7635.8589 | 2808.2242 | 2954.4612 | 3011.1277 | 4259.3958 |  | 425.7425 | 384.7425 | 0 | 1056.5662 | 609.7838 | 455.325 | 1484.0625
11 | 2500.3533 | 2096.5096 | 7864.9346 | 1804.2077 | 2415.0177 | 2658.0348 | 2858.5933 | 11 | 3345.7758 | 2916.2121 | #N/A | 3467.614 | 3488.8015 | 3841.8798 | #N/A | 11 | 2926.0958 | 2481.2521 | 7864.9346 | 2860.774 | 3024.8015 | 3113.3598 | 4342.6558 |  | 425.7425 | 384.7425 | 0 | 1056.5662 | 609.7838 | 455.325 | 1484.0625
12 | 2625.3709 | 2159.4048 | 8100.8827 | 1858.334 | 2487.4683 | 2764.3562 | 2944.3511 | 12 | 3470.7934 | 2979.1073 | #N/A | 3521.7402 | 3561.252 | 3948.2012 | #N/A | 12 | 3051.1134 | 2544.1473 | 8100.8827 | 2914.9002 | 3097.252 | 3219.6812 | 4428.4136 |  | 425.7425 | 384.7425 | 0 | 1056.5662 | 609.7838 | 455.325 | 1484.0625
13 | 2756.6395 | 2224.187 | 8343.9092 | 1914.084 | 2562.0923 | 2874.9305 | 3032.6816 | 13 | 3602.062 | 3043.8895 | #N/A | 3577.4902 | 3635.8761 | 4058.7755 | #N/A | 13 | 3182.382 | 2608.9295 | 8343.9092 | 2970.6502 | 3171.8761 | 3330.2555 | 4516.7441 |  | 425.7425 | 384.7425 | 0 | 1056.5662 | 609.7838 | 455.325 | 1484.0625
14 | 2894.4714 | 2290.9126 | 8594.2264 | 1971.5065 | 2638.9551 | 2989.9277 | 3123.662 | 14 | 3739.8939 | 3110.6151 | #N/A | 3634.9128 | 3712.7388 | 4173.7727 | #N/A | 14 | 3320.2139 | 2675.6551 | 8594.2264 | 3028.0728 | 3248.7388 | 3445.2527 | 4607.7245 |  | 425.7425 | 384.7425 | 0 | 1056.5662 | 609.7838 | 455.325 | 1484.0625
15 | 3039.195 | 2359.64 | 8852.0532 | 2030.6517 | 2718.1237 | 3109.5248 | 3217.3719 | 15 | 3884.6175 | 3179.3425 | #N/A | 3694.058 | 3791.9075 | 4293.3698 | #N/A | 15 | 3464.9375 | 2744.3825 | 8852.0532 | 3087.218 | 3327.9075 | 3564.8498 | 4701.4344 |  | 425.7425 | 384.7425 | 0 | 1056.5662 | 609.7838 | 455.325 | 1484.0625
16 | 3191.1548 | 2430.4292 | 9117.6148 | 2091.5713 | 2799.6674 | 3233.9058 | 3313.8931 | 16 | 4036.5773 | 3250.1317 | #N/A | 3754.9775 | 3873.4512 | 4417.7508 | #N/A | 16 | 3616.8973 | 2815.1717 | 9117.6148 | 3148.1375 | 3409.4512 | 3689.2308 | 4797.9556 |  | 425.7425 | 384.7425 | 0 | 1056.5662 | 609.7838 | 455.325 | 1484.0625
17 | 3350.7125 | 2503.342 | 9391.1433 | 2154.3184 | 2883.6575 | 3363.262 | 3413.3099 | 17 | 4196.135 | 3323.0445 | #N/A | 3817.7246 | 3957.4412 | 4547.107 | #N/A | 17 | 3776.455 | 2888.0845 | 9391.1433 | 3210.8846 | 3493.4412 | 3818.587 | 4897.3724 |  | 425.7425 | 384.7425 | 0 | 1056.5662 | 609.7838 | 455.325 | 1484.0625
18 | 3518.2481 | 2578.4423 | 9672.8776 | 2218.9479 | 2970.1672 | 3497.7925 | 3515.7092 | 18 | 4363.6706 | 3398.1448 | #N/A | 3882.3542 | 4043.9509 | 4681.6375 | #N/A | 18 | 3943.9906 | 2963.1848 | 9672.8776 | 3275.5142 | 3579.9509 | 3953.1175 | 4999.7717 |  | 425.7425 | 384.7425 | 0 | 1056.5662 | 609.7838 | 455.325 | 1484.0625
19 | 3694.1605 | 2655.7956 | 9963.0639 | 2285.5164 | 3059.2722 | 3637.7042 | 3621.1804 | 19 | 4539.583 | 3475.4981 | #N/A | 3948.9226 | 4133.056 | 4821.5492 | #N/A | 19 | 4119.903 | 3040.5381 | 9963.0639 | 3342.0826 | 3669.056 | 4093.0292 | 5105.2429 |  | 425.7425 | 384.7425 | 0 | 1056.5662 | 609.7838 | 455.325 | 1484.0625
20 | 3878.8685 | 2735.4694 | 10261.9558 | 2354.0819 | 3151.0504 | 3783.2123 | 3729.8158 | 20 | 4724.291 | 3555.1719 | #N/A | 4017.4881 | 4224.8341 | 4967.0573 | #N/A | 20 | 4304.611 | 3120.2119 | 10261.9558 | 3410.6481 | 3760.8341 | 4238.5373 | 5213.8783 |  | 425.7425 | 384.7425 | 0 | 1056.5662 | 609.7838 | 455.325 | 1484.0625
21 | 4072.812 | 2817.5335 | 10569.8145 | 2424.7043 | 3245.5819 | 3934.5408 | 3841.7103 | 21 | 4918.2345 | 3637.236 | #N/A | 4088.1106 | 4319.3656 | 5118.3858 | #N/A | 21 | 4498.5545 | 3202.276 | 10569.8145 | 3481.2706 | 3855.3656 | 4389.8658 | 5325.7728 |  | 425.7425 | 384.7425 | 0 | 1056.5662 | 609.7838 | 455.325 | 1484.0625
22 | 4276.4526 | 2902.0595 | 10886.9089 | 2497.4455 | 3342.9493 | 4091.9225 | 3956.9616 | 22 | 5121.8751 | 3721.762 | #N/A | 4160.8517 | 4416.7331 | 5275.7675 | #N/A | 22 | 4702.1951 | 3286.802 | 10886.9089 | 3554.0117 | 3952.7331 | 4547.2475 | 5441.0241 |  | 425.7425 | 384.7425 | 0 | 1056.5662 | 609.7838 | 455.325 | 1484.0625
23 | 4490.2752 | 2989.1213 | 11213.5162 | 2572.3688 | 3443.2378 | 4255.5994 | 4075.6705 | 23 | 5335.6977 | 3808.8238 | #N/A | 4235.7751 | 4517.0216 | 5439.4444 | #N/A | 23 | 4916.0177 | 3373.8638 | 11213.5162 | 3628.9351 | 4053.0216 | 4710.9244 | 5559.733 |  | 425.7425 | 384.7425 | 0 | 1056.5662 | 609.7838 | 455.325 | 1484.0625
24 | 4714.789 | 3078.795 | 11549.9217 | 2649.5399 | 3546.535 | 4425.8233 | 4197.9406 | 24 | 5560.2115 | 3898.4975 | #N/A | 4312.9461 | 4620.3187 | 5609.6683 | #N/A | 24 | 5140.5315 | 3463.5375 | 11549.9217 | 3706.1061 | 4156.3187 | 4881.1483 | 5682.0031 |  | 425.7425 | 384.7425 | 0 | 1056.5662 | 609.7838 | 455.325 | 1484.0625
25 | 4950.5284 | 3171.1588 | 11896.4193 | 2729.0261 | 3652.931 | 4602.8563 | 4323.8788 | 25 | 5795.9509 | 3990.8613 | #N/A | 4392.4323 | 4726.7148 | 5786.7013 | #N/A | 25 | 5376.2709 | 3555.9013 | 11896.4193 | 3785.5923 | 4262.7148 | 5058.1813 | 5807.9413 |  | 425.7425 | 384.7425 | 0 | 1056.5662 | 609.7838 | 455.325 | 1484.0625
26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | Durchschnitt | 3356.1864 | 2659.8006 | 8534.7492 | 3014.4287 | 3230.4757 | 3446.6225 | 4586.1069
Verbrauchsgebundene
WP Luft oder Sonde: |  | 1
[24 empty] | Jahr | Heizöl | Erdgas | Infrarotheizung | Pellets | Scheitholz | Wärmepumpe | Nahwärme
|  |  | Heizöl | Erdgas | Infrarotheizung | Pellets | Scheitholz | Wärmepumpe | Nahwärme | [15 empty] | 1535 | 1560 | 5852.25 | 1342.5 | 1797 | 1795.6731 | 2127.0619
Verbrauchsgebundene Kosten |  |  | 73261.0967 | 56876.4523 | 213368.7296 | 48946.5624 | 65517.298 | 74782.4363 | 77551.1104 | [15 empty] | 1611.75 | 1606.8 | 6027.8175 | 1382.775 | 1850.91 | 1867.5 | 2190.8737
Betriebsgebundene Kosten |  |  | 10643.5625 | 9618.5625 | 0 | 26414.1562 | 15244.5938 | 11383.125 | 37101.5625 | [15 empty] | 1692.3375 | 1655.004 | 6208.652 | 1424.2582 | 1906.4373 | 1942.2 | 2256.5999
Investitionskosten |  |  | 10492 | 10874 | 1680 | 15171 | 11600 | 18213 | 700 | [15 empty] | 1776.9544 | 1704.6541 | 6394.9116 | 1466.986 | 1963.6304 | 2019.888 | 2324.2979
[25 empty] | 1865.8021 | 1755.7937 | 6586.7589 | 1510.9956 | 2022.5393 | 2100.6835 | 2394.0269
[25 empty] | 1959.0922 | 1808.4676 | 6784.3617 | 1556.3254 | 2083.2155 | 2184.7109 | 2465.8477
| Energieträger | kWh/x | n | [21 empty] | 2057.0468 | 1862.7216 | 6987.8926 | 1603.0152 | 2145.712 | 2272.0993 | 2539.8231
| [l] Öl | 10 | 0.9 | [21 empty] | 2159.8991 | 1918.6032 | 7197.5293 | 1651.1057 | 2210.0833 | 2362.9833 | 2616.0178
| [m³] Gas | 10 | 0.9 | [21 empty] | 2267.8941 | 1976.1613 | 7413.4552 | 1700.6388 | 2276.3858 | 2457.5026 | 2694.4983
| [Rm] Laubholz | 1900 | 0.75 | [21 empty] | 2381.2888 | 2035.4462 | 7635.8589 | 1751.658 | 2344.6774 | 2555.8027 | 2775.3333
| [Rm] Nadelholz | 1350 | 0.75 | [21 empty] | 2500.3533 | 2096.5096 | 7864.9346 | 1804.2077 | 2415.0177 | 2658.0348 | 2858.5933
| [kg] Pellets | 5 | 0.78 | [21 empty] | 2625.3709 | 2159.4048 | 8100.8827 | 1858.334 | 2487.4683 | 2764.3562 | 2944.3511
| [kWh] Strom | 1 | 1 | [21 empty] | 2756.6395 | 2224.187 | 8343.9092 | 1914.084 | 2562.0923 | 2874.9305 | 3032.6816
| [kWh] WP* | 2.6 | 2.6 | [21 empty] | 2894.4714 | 2290.9126 | 8594.2264 | 1971.5065 | 2638.9551 | 2989.9277 | 3123.662
| SVERWEIS | 10 | 0.9 | [21 empty] | 3039.195 | 2359.64 | 8852.0532 | 2030.6517 | 2718.1237 | 3109.5248 | 3217.3719
[25 empty] | 3191.1548 | 2430.4292 | 9117.6148 | 2091.5713 | 2799.6674 | 3233.9058 | 3313.8931
[25 empty] | 3350.7125 | 2503.342 | 9391.1433 | 2154.3184 | 2883.6575 | 3363.262 | 3413.3099
[25 empty] | 3518.2481 | 2578.4423 | 9672.8776 | 2218.9479 | 2970.1672 | 3497.7925 | 3515.7092
[25 empty] | 3694.1605 | 2655.7956 | 9963.0639 | 2285.5164 | 3059.2722 | 3637.7042 | 3621.1804
[25 empty] | 3878.8685 | 2735.4694 | 10261.9558 | 2354.0819 | 3151.0504 | 3783.2123 | 3729.8158
[25 empty] | 4072.812 | 2817.5335 | 10569.8145 | 2424.7043 | 3245.5819 | 3934.5408 | 3841.7103
[25 empty] | 4276.4526 | 2902.0595 | 10886.9089 | 2497.4455 | 3342.9493 | 4091.9225 | 3956.9616
[25 empty] | 4490.2752 | 2989.1213 | 11213.5162 | 2572.3688 | 3443.2378 | 4255.5994 | 4075.6705
[25 empty] | 4714.789 | 3078.795 | 11549.9217 | 2649.5399 | 3546.535 | 4425.8233 | 4197.9406
[25 empty] | 4950.5284 | 3171.1588 | 11896.4193 | 2729.0261 | 3652.931 | 4602.8563 | 4323.8788
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 2930.4439 | 2275.0581 | 8534.7492 | 1957.8625 | 2620.6919 | 2991.2975 | 3102.0444
Wirkungsgrade der jeweiligen Anlage
Energiedichte der Energieträger
Note on B48: Rottmayr, Michael: Tabelle: zur berechnung des Jahreswärmebedarfs mit berücksichtigung des Wirkungsgrades. Wirkungsgrade werden aus der Eingabetabelle übernommen.